## Sheet1
江西师大附中五楼报告厅空调专线改造项目报价单
编号 | 工料名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价
1 | YJV4*50+1*25全铜电缆线 | M | 26
2 | YJV4*10+1*6全铜电缆线 | M | 142
3 | 600*800配电箱 | 台 | 1
4 | NXM/225A三相动力开关 | 台 | 2
5 | NXM/100A三相动力开关 | 台 | 4
6 | 箱内二次配件及安装 | 项 | 1
7 | 80*50PVC阻燃槽 | M | 140
8 | 直径50PVC阻燃线管 | M | 24
9 | 直径50金属管卡 | 个 | 30
10 | 自攻螺丝 | 盒 | 5
11 | 12路明装空气开关盒 | 台 | 4
12 | DZ3P-100A空气开关 | 台 | 4
13 | 10M2铜鼻 | 个 | 16
14 | 25M2铜鼻 | 个 | 8
15 | 机械打洞 | 个 | 4
16 | 人工安装 | 项 | 1
17 | 浪涌保护器 | 台 | 1
合计金额 |  |  |  |  | 0